Приложение 10 к [приказу](#sub0)

Министра здравоохранения

Республики Казахстан

от 12 ноября 2021 года

№ ҚР ДСМ–113

с.Балпык би   27.03.2023 г

Объявление **№17** о проведении закупа способом запроса ценовых предложений

**Наименование и адрес заказчика или организатора закупа:** Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Коксуйская центральная районная больница » Государственного учреждения «Управление здравоохранения области Жетісу», РК, область Жетісу, с Балпык би., ул.Измайлдова,4. (сайт koksu-bolnica.kz, эл.адрес goszakup\_koksucrb@mail.ru, контакты: 872 838 3 10 20 в соотвтетствий с п131 гл.10 Постановления Правительства Республики Казахстан от 04 июня 2021 года №375 «Об утверждений Правил организаций и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного обьема бесплатной медицинской помощи, дополнительного обьема медицинской помащи для лиц, соержащихся в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, за счет бюджетных средств и (или) в системе обьязательного социально медицинского страхования, фармацевтических услуг» (далее-Правила) обьявляет о проведений закупа «Повторный закуп изделий медицинского назначения на 2023 год» (далее-Товар) способом запроса ценовых предложений:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ лота**  | **МНН наименование** | **Лекарственная форма, дозировка, концентрация, обьем, фасовка** | **Кол-во** | **Ед.изм** | **Цена** | **Выделенная сумма** | **Место поставки товара**  |
| 1 | Цитощетка цервикальная стерильная для однократного применения/ | Наличие щетинок на рабочей части изделия позволяет собрать достаточное количество материала для различных видов исследований • При необходимости рабочая часть может быть согнута под любым углом по отношению к рукоятке• Изготовлена из полипропилена• Длина 174 мм, ширина 4,5 мм/  | 1000 | штука | 44,77 | 44 700,00 |  |
| 2 | Скальпель №19 | Скальпель стерильный однократного применения, с защитой на лезвия/ с защитным колпачком со съёмными лезвиями №19 из нержавеющей/ углеродистой стали Количество в упаковке: 10 шт[.](https://stomshop.pro/) | 1000 | штука | 80,0128 | 80 012,8 |
| 3 | Скальпель №23 | Скальпель стерильный однократного применения, с защитой на лезвия/ с защитным колпачком со съёмными лезвиями №23 из нержавеющей/ углеродистой стали Количество в упаковке: 10 шт. | 1500 | штука | 80,0128 | 120 019, |
| 4 | **Катетер пупочный** 5 (внутренний диаметр 0,9 мм) цвет канюли – белый -50 | **И**зготовлен из медицинского прозрачного термопластичного имплантационно- нетоксичного поливинилхлорида и имеет маркировку и рентреноконтрастную полосу на боковой поверхности.**Детский катетер** имеет закругленный атравматичный носик с одним торцевым отверстием, который обеспечивает идеальное первичное бужирование пупочной вены, на другом конце катетера имеется канюля Луер с заглушкой, снижающей риск микробной контаминации.Длина пупочного катетера - 50 см.**Катетер пупочный размеры:**5 (внутренний диаметр 0,9 мм) цвет канюли – белый -50Пупочный катетер стерильный, апирогенный, нетоксичный Имеется несмываемая маркировка длины через каждые 50 мм | 50 | штука | 500,28 | 25 014,00 |
| 5 | **Катетер пупочный** 6 (внутренний диаметр 1,1 мм) цвет канюли – синий – 50 | **И**зготовлен из медицинского прозрачного термопластичного имплантационно- нетоксичного поливинилхлорида и имеет маркировку и рентреноконтрастную полосу на боковой поверхности.**Детский катетер** имеет закругленный атравматичный носик с одним торцевым отверстием, который обеспечивает идеальное первичное бужирование пупочной вены, на другом конце катетера имеется канюля Луер с заглушкой, снижающей риск микробной контаминации.Длина пупочного катетера - 50 см.**Катетер пупочный размеры:**6 (внутренний диаметр 1,1 мм) цвет канюли – синий – 50Имеется несмываемая маркировка длины через каждые 50 мм.Пупочный катетер стерильный, апирогенный, нетоксичный | 50 | штука | 500,28 | 25 014,00 |
| 6 | **Катетер пупочный** 8 (внутренний диаметр 1,7 мм) цвет канюли – голубой -50 | **И**зготовлен из медицинского прозрачного термопластичного имплантационно- нетоксичного поливинилхлорида и имеет маркировку и рентреноконтрастную полосу на боковой поверхности.**Детский катетер** имеет закругленный атравматичный носик с одним торцевым отверстием, который обеспечивает идеальное первичное бужирование пупочной вены, на другом конце катетера имеется канюля Луер с заглушкой, снижающей риск микробной контаминации.Длина пупочного катетера - 50 см.**Катетер пупочный размеры:**8 (внутренний диаметр 1,7 мм) цвет канюли – голубой -50Имеется несмываемая маркировка длины через каждые 50 мм.Пупочный катетер стерильный, апирогенный, нетоксичный | 50 | штука | 500,28 | 25 014,00 |
| 7 | Жгут резиновый | Жгут кровоостанавливающий эластичный полуавтоматическийПредназначен для ограничения циркуляции венозной крови в конечностях при проведении манипуляций, для остановки кровотечения. Выпускается двух размеров: 45х2,5см, 35х2,5см. Состоит из эластичной ленты, изготовленной из хлопка, не содержащего латекс, и безопасной удобной застежки из АВС-пластика с кнопкой быстрого расстегивания. Жгут прост в использовании и долговечен. Благодаря полуавтоматическому устройству, применение не доставляет пациенту дискомфорта и не вызывает болевых ощущений, так как нажатие на кнопку позволяет снять жгут очень быстро.Срок годности 5 лет. | 50 | штука | 547,71 | 27 385,5 |
| 8 | Скальпель однаразовые №18 | **Скальпель стерильный однократного применения, с защитой на лезвия/ с защитным колпачком со съёмными лезвиями №18 из нержавеющей/ углеродистой стали** **Количество в упаковке: 10 шт.** | 700 | штука | 80,0128 | 56 008,96 |
| 9 | Омнипак 350мг йода/мл,,50 мл №10 | **Омнипак Раствор для инъекций, 350 мг йода/мл, 50 мл №10** | 10 | штука | 4990,61 | 49 906,1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

 **Сроки и условия поставки:**  по устной заявке Заказчикав течение 5 календарных дней. Поставленные товары должны соответствовать требованиям законодательства Республики Казахстан, что подтверждается поставщиком соответствующими документами.

**Срок оплаты:** Сроки выплат по факту поставки товара, по мере поступления бюджетных средств, при предоставлении необходимых документовв течений 30 (тридцати) календарных дней путем перечисления;

**Место представления (приема) документов и окончательный срок подачи ценовых предложений**: 040000, область Жетісу, с. Балпык би, ул. Измайлова, 4, кабинет №310. Окончательный срок подачи ценовых предложений: до 09 часов 00 минут «03» апреля 2023 года включительно. Конверты с ценовыми предложениями принимаются с 8 часов 00 минут до 17 часов 00 минут в рабочие дни, обеденный перерыв с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут, в нерабочее время и выходные дни конверты не принимаются! На лицевой стороне запечатанного конверта с ценовым предложением потенциальный поставщик должен указать: наименование закупа, наименование и реквезиты поставщика, контактный телефон по данному закупу, электронный адрес потенциального поставщика, наименование, адресместонахождения организатора закупок:

 **7. Дата, время и место вскрытия конвертов с ценовыми предложениями:** Конверты с ценовыми предложениями вскрываются по адресу: 040000 с. Балпык би, ул. Измаилова, 4, в 10 часов 00 минут «03» апреля 2023 года, 3 этаж 310 кабинет.

 Потенциальный поставщик до истечения окончательного срока предоставления ценовых предложений представляет только одно ценовое предложение в запечатанном виде. Конверт содержит ценовое предложение по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения, разрешение, подтверждающее право физического или юридического лица на осуществления деятельности или действий (операций), осуществляемое разрешительными органами посредством лицензирования или разрешительной процедуры, в сроки, установленные заказчиком или организатором закупа, а так же документы, подтверждающие соответствие прилагаемых товаров требованиям, установленным главой 4 Правил. **По главе 4 потенциальный поставщики должны прикладывать документы соответствия или письменное подтверждения по каждому подпункту. Не соответствующие потенциальные поставщики будут отклонены от закупа.**

Представления потенциальным поставщиком ценового предложения является формой выражения его согласия осуществить поставку товара с соблюдением условий запроса и типового договора закупа товара по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения.

Победителем признается потенциальный поставщик, приложивший наименьшее ценовое предложение, которого заказчик и (или) организатор закупа уведомляет об этом.

В случаях предоставления одинаковых ценовых предложений, победителем признается потенциальный поставщик , первым представивший ценовое предложение.

**Конверт с ценовым предложением, предоставленный после истичения установленного срока и /или с нарушением требований обьявления, не регистрируется в журнале регистраций конвертов с ценовыми предложениями и возвращается потенциальному поставщику.**

***Конверты предоставляются нарочно уполномоченным лицом (с предоставлением документов, подтверждающих полномочия) либо курьерской почтой.***

Тел. для справок: 8 (72838)3-10-20