## Лист2
Приложение 1
Приобретение медицинских изделий - реагенты на КЩС анализатор
№ пп | Наименование | Описание | ед.изм. | кол-во | цена | сумма
1 | Сенсорная кассета для анализатора ABL 80 | Сенсорная кассета является принадлежностью анализатора кислотно-щелочного и газового состава крови серии. Сенсорная кассета предназначена для работы с цельной кровью или растворами для контроля качества. Внутри нее имеется проточная ячейка малого объема. Все датчики для измерения pH, газов крови, электролитов и глюкозы содержатся в многоцелевом одноразовом блоке кассеты. Кроме того, в проточной ячейке находится референтный электрод для потенциометрических датчиков, встроенный датчик температуры и нагревательный элемент для точной регулировки температуры. Каждая сенсорная кассета содержит микросхему, которая хранит в себе следующие данные: Номер партии, Серийный номер, Список параметров. Возможное количество тестов. Количество оставшихся тестов. Дата выпуска партии. Дата окончания срока годности. Анализатор автоматически считывает эту информацию при установке кассеты. Кроме того, во время работы анализатор записывает дополнительные данные на микросхему. На микросхему записываются следующие данные: Совместимость с конфигурацией анализатора (тип анализатора, в который можно установить эту кассету) Количество оставшихся тестов. Дата «Установить до» (последний день, когда эту сенсорную кассету можно установить в анализатор) Дата установки (дата первой установки данной кассеты в анализатор) Серийный номер анализатора (в котором установлена эта кассета) Срок годности (дата истечения срока годности этой сенсорной кассеты после ее установки) Одна группа сенсорных кассет предназначена для анализаторов с программным обеспечением.Вторая группа сенсорных кассет предназначена для анализаторов с программным обеспечением. | штук | 3 | 670000 | 2010000
2 | Блок растворов для анализатора ABL80 | Калибровочный блок анализатора газов крови, электролитов и метаболитов является конструктивным элементом необходимым для работы анализатора. Конструктивно представляет собой пластиковую коробку в которой расположены полихлорвиниловые герметичные пакеты с промывочными и калибровочными растворами. Во время работы эти растворы через систему патрубков подаются в анализатор. Блок также содержит отсек для сбора отходов. На задней стороне расположены разъемы для подключения блока к анализаторы. При транспортировке отверстия закрыты защитной лентой. В “смарт”-чипе закодированы молярные концентрации калибровочных растворов. | штук | 3 | 670000 | 2010000
| ИТОГО |  |  |  |  | 4020000