**Объявление о проведении закупа способом запроса ценовых предложений №8**

**с. Балпык би «04» апреля 2024 года.**

**ГКП на ПХВ «Коксуская центральная районная больница»**, находящейся по адресу область Жетысу, Коксуский р-н, с. Балпык би, ул. Измайлова 4, (сайт: koksu-bolnica.kz, электронный адрес: [goszakupkoksucrb@mail.ru](mailto:goszakupkoksucrb@mail.ru), контакты: 8 728 383 10 20 в соответствии с п. 70 гл. 3 Приказа Министра здравоохранения Республики Казахстан от 7 июня 2023 года № 110 «Об утверждении Правила организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, дополнительного объема медицинской помощи для лиц, содержащихся в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, за счет бюджетных средств и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг» (далее – Правила) объявляет о проведении закупа **«изделий медицинского назначения и лекарственных средств »** (далее – Товар) способом запроса ценовых предложений**:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ лота** | **Наименования медицинских изделий и их краткая характеристика** | **Кол-во** | **Ед.изм** | **Цена** | **Выделенная сумма** | **Место поставки товара** |
| **1** | Внутриматочная спираль с медью Материал: Биологически инертный пластик;  Стерильность: стерильно;  Форма: Т-образная;  Активная поверхность: медь (чистота меди – не менее 99,98%). Площадь активной поверхности: 380 мм2;  Длительность контрацептивного действия: не более 5 лет. | **1000** | **штука** | **643,80** | **643 800** | **РК, о.Жетысу, Коксуйский р-н ул.Измайлова 4** |
| **2** | Внутривенный катетер с инъекционным портом, позволяющим проводить инъекции без игл и риска укола №14 | 300 | **штука** | **78,39** | **23 517** |  |
| **3** | Внутривенный катетер с инъекционным портом, позволяющим проводить инъекции без игл и риска укола №16 | 300 | штука | 78,39 | **23 517** |  |
| **4** | Внутривенный катетер с инъекционным портом, позволяющим проводить инъекции без игл и риска укола №18 | 1200 | штука | 78,39 | **94 068** |  |
| **5** | Внутривенный катетер с инъекционным портом, позволяющим проводить инъекции без игл и риска укола №20 | 3000 | штука | 78,39 | **235 170** |  |
| **6** | Внутривенный катетер с инъекционным портом, позволяющим проводить инъекции без игл и риска укола №22 | 3000 | штука | 78,39 | **235 170** |  |
| **7** | Внутривенный катетер с инъекционным портом, позволяющим проводить инъекции без игл и риска укола №24 | 3000 | штука | 78,39 | **235 170** |  |
| **8** | Назальная канюля с изогнутыми зубцами, для взрослых | 2000 | штука | 923,55 | **1 847 100** |  |
| **9** | Назальная канюля с изогнутыми зубцами, для детей | 1000 | штука | 923,55 | **923 550** |  |
| **10** | Мочеприемник стерильный однократного применения, объемами: 1000 мл, модификации крепления: с ремешком Модификация крепления: с ремешком, состоит из пакета/мешка для cбора мочи, не содержащего латекс, объемами 1000мл, 2000мл; Т-образного сливного клапана; порта для взятия проб мочи; встроенного антирефлюксного клапана с коническим коннектором и защитным колпачком; дренажной трубки с внешним диаметром от 6,0мм до 10,5мм и длиной 100см; ремешка для крепления. Модификация крепления: с завязками, состоит из пакета/мешка для cбора мочи, не содержащего латекс, объемами 1000мл, 2000мл; Т-образного сливного клапана; встроенного антирефлюксного клапана с коническим коннектором и защитным колпачком; дренажной трубки с внешним диаметром от 6,0мм до 10,5мм и длиной 90см; двойных завязок для крепления. Т-образный сливной клапан легко открыть или закрыть одной рукой. При закрытии клапана слышен характерный щелчок. Визуально можно определить, закрыт ли клапан. Дренажная трубка устойчива к перегибам. Встроенный антирефлюксный клапан с коническим коннектором предотвращает обратный заброс мочи, даже если мешок/пакет перевернут снизу вверх. Цена деления измерительной шкалы: 1000 мл – 50 мл, 2000 мл – 100 мл. | 5000 | штука | 450,39 | **2 251 950** |  |
| **11** | Катетер Фолея 2-х и 3-х ходовой однократного применения стерильный, размер № 20 модификации: латексный с силиконовым покрытием, с кончиком Тиманна, силиконовый; разновидности стандартный, женский, детский | 300 | Штук | 414,58 | **124 374** |  |
| **12** | Катетер Фолея 2-х и 3-х ходовой однократного применения стерильный, размер № 22 модификации: латексный с силиконовым покрытием, с кончиком Тиманна, силиконовый; разновидности стандартный, женский, детский | 150 | Штук | 414,58 | **62 187** |  |
| **13** | Катетер Фолея 2-х и 3-х ходовой однократного применения стерильный, размер № 18 модификации: латексный с силиконовым покрытием, с кончиком Тиманна, силиконовый; разновидности стандартный, женский, детский | 300 | Штук | 265,86 | **79 758** |  |
| **14** | Катетер Фолея 2-х и 3-х ходовой однократного применения стерильный, размер № 16 модификации: латексный с силиконовым покрытием, с кончиком Тиманна, силиконовый; разновидности стандартный, женский, детский | 300 | Штук | 265,86 | **79 758** |  |
| **15** | Катетер Фолея 2-х и 3-х ходовой однократного применения стерильный, размер № 14 модификации: латексный с силиконовым покрытием, с кончиком Тиманна, силиконовый; разновидности стандартный, женский, детский | 300 | Штук | 265,86 | **79 758** |  |
| **16** | Катетер Фолея 2-х и 3-х ходовой однократного применения стерильный, размер № 12 модификации: латексный с силиконовым покрытием, с кончиком Тиманна, силиконовый; разновидности стандартный, женский, детский | 150 | Штук | 265,86 | **39 879** |  |
| **17** | Катетер Фолея 2-х и 3-х ходовой однократного применения стерильный, размер № 6 модификации: латексный с силиконовым покрытием, с кончиком Тиманна, силиконовый; разновидности стандартный, женский, детский | 20 | Штук | 356,33 | **7 126,6** |  |
| **18** | Катетер Фолея 2-х и 3-х ходовой однократного применения стерильный, размер № 8 модификации: латексный с силиконовым покрытием, с кончиком Тиманна, силиконовый; разновидности стандартный, женский, детский | 20 | Штук | 350,98 | **7 019,6** |  |
| **19** | Катетер Фолея 2-х и 3-х ходовой однократного применения стерильный, размер № 10 модификации: латексный с силиконовым покрытием, с кончиком Тиманна, силиконовый; разновидности стандартный, женский, детский | 20 | Штук | 351,01 | **7 020,2** |  |
| **20** | Шприц инъекционный трехкомпонентный стерильный однократного применения объемами: 2мл с иглами 23Gx1 | 40000 | штук | 15,55 | **622 000** |  |
| **21** | Шприц инъекционный трехкомпонентный стерильный однократного применения объемами: 5мл с иглами 22Gx1 1/2 | 80000 | штук | 15,75 | **1 260 000** |  |
| **22** | Шприц инъекционный трехкомпонентный стерильный однократного применения объемами: 10 мл с иглами 21Gx1 1/2" | 50000 | штук | 26,08 | **1 304 000** |  |
| **23** | Шприц инъекционный трехкомпонентный стерильный однократного применения объемами: 20мл с иглой 20Gx1 1/2' | 20000 | штука | 31,47 | **629 400** |  |
| **24** | Мазь Вишневского применяют наружно при ранах, в том числе гнойных, пролежнях, трофических язвах, фурункулах, карбункулах, гнойниках, влажных мозолях, ожогах, … | 500 | штука | 350 | **175 000** |  |
| **25** | Мазь Гепариновая профилактика и лечение тромбофлебита поверхностных вен;; постинъекционный и постинфузионный флебит;; наружный геморрой;; воспаление послеродовых геморроидальных | 50 | штука | 530 | **26 500** |  |
| **26** | Мазь тетрациклиновая глазная для новорожденных в тюбике 1 % 1гр -3гр в тюбиках | 500 | Штука | 250 | **125 000** |  |
| **27** | Катетер аспирационный Vakon/Kapkon с РКП Размер по шкале Шарьера, Ch/Fr: СН-06 | 20 | Штука | 522,72 | **10 454,4** |  |
| **28** | Катетер аспирационный (отсасывающий) Vakon/Kapkon с РКП Размер по шкале Шарьера, Ch/Fr: СН-08 | 30 | Штука | 522,72 | **15 681,6** |  |
| **29** | Катетер аспирационный (отсасывающий) Vakon/Kapkon с РКП Размер по шкале Шарьера, Ch/Fr: СН-10 | 20 | Штука | 522,72 | **10 454,4** |  |
| **30** | Катетер аспирационный (отсасывающий) Vakon/Kapkon с РКП Размер по шкале Шарьера, Ch/Fr: СН-12 | 20 | Штука | 522,72 | **10 454,4** |  |
| **31** | Катетер аспирационный (отсасывающий) Vakon/Kapkon с РКП Размер по шкале Шарьера, Ch/Fr: СН-14 | 20 | Штука | 522,72 | **10 454,4** |  |
| **32** | Катетер аспирационный (отсасывающий) Vakon/Kapkon с РКП Размер по шкале Шарьера, Ch/Fr: СН-16 | 20 | Штука | 522,72 | **10 454,4** |  |
| **33** | Катетер аспирационный (отсасывающий) Vakon/Kapkon с РКП Размер по шкале Шарьера, Ch/Fr: СН-18 | 20 | Штука | 522,72 | **10 454,4** |  |
| **34** | Катетер аспирационный (отсасывающий) Vakon/Kapkon с РКП Размер по шкале Шарьера, Ch/Fr: СН-20 | 20 | Штука | 522,72 | **10 454,4** |  |
| **35** | Скарификатор стерильный безопасный автоматический однократного применения с иглой размерами: 18G, 21G, 23G, 26G, 28G в коробке №100 | 500 | Штука | 40,0064 | **20 003,2** |  |
| **36** | Жгут кровоостанавливающий эластичный полуавтоматический | 100 | штука | 547,71 | **54 771** |  |
| **37** | **Катетер аспирационный (отасаывающий) Vakon/Kapron c РПК Размер по шкале Шарьера Ch/Fr CH-6** | 50 | штука | 522,72 | **26 136** |  |
| **38** | **Катетер аспирационный (отасаывающий) Vakon/Kapron c РПК Размер по шкале Шарьера Ch/Fr CH-8** | 50 | штука | 522,72 | **26 136** |  |
| **39** | **Катетер аспирационный (отасаывающий) Vakon/Kapron c РПК Размер по шкале Шарьера Ch/Fr CH-10** | 50 | штука | 522,72 | **26 136** |  |
| **40** | Одноразовоя контейнер для сбора биоматериалов 60 мл Одноразовый стерильный контейнер (баночка), изготовленный из прочного полипропилена, с завинчивающейся крышкой, из полиэтилена высокой плотности. Служит для сбора, транспортировки и хранения образцов мочи. | 3000 | Штук | 89,85 | **269 550** |  |
| **41** | Одноразовоя контейнер для анализа кала (баночки для мочи, мокроты и кала) представлены объемами 60 мл специальные контейнеры для кала с лопаточкой-отборником 60 мл. | 1000 | штук | 67,23 | **67 230** |  |

**Сроки и условия поставки:** по устной заявке Заказчика в течение 5 календарных дней до 31 декабря 2024 года;

**Срок оплаты:** Сроки выплат по факту поставки товара, по мере поступления бюджетных средств, при предоставлении необходимых документов в течение 30 (тридцати) календарных дней путем перечисления;

**Место и окончательный срок предоставления ценовых предложений:** область Жетысу, Коксуский р-н, с. Балпык би, ул. Измайлова 4, ГКП на ПХВ «Коксуская центральная районная больница», 3 этаж, 310 кабинет с **08 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. до «11» апреля 2024 года. На лицевой стороне запечатанного конверта с ценовым предложением потенциальный поставщик должен указать: наименование закупа, наименование и реквизиты поставщика, контактный телефон по данному закупу, электронный адрес потенциального поставщика, наименование, адрес местонахождения организатора закупок;**

**Дата, время и место вскрытия конвертов с ценовыми предложениями: «12» апреля 2024 года «08» часов «00» минут**, область Жетысу, Коксуский р-н, с. Балпык би, ул. Измайлова 4, ГКП на ПХВ «Коксуская центральная районная больница» 3 этаж, 310 кабинет. Потенциальный поставщик до истечения окончательного срока представления ценовых предложений представляет только одно ценовое предложение в запечатанном виде. Конверт содержит ценовое предложение по форме, согласно приложению 2 к настоящим Правилам, разрешение, подтверждающее права физического или юридического лица на осуществление деятельности или действий (операций), осуществляемое разрешительными органами посредством лицензирования или разрешительной процедуры, в сроки, установленные заказчиком или организатором закупа, а также документы, подтверждающие соответствие предлагаемых лекарственных средств и (или) медицинских изделий условиям, предусмотренным пунктом 11 настоящих Правил.

Представление потенциальным поставщиком ценового предложения является формой выражения его согласия осуществить поставку товара с соблюдением условий запроса и типового договора закупа товара по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения.

Победителем признается потенциальный поставщик, предложивший наименьшее ценовое предложение, которого заказчик и (или) организатор закупа уведомляют об этом.

В случаях представления одинаковых ценовых предложений, победителем признается потенциальный поставщик, первым представивший ценовое предложение.

**Конверт с ценовым предложением, предоставленный после истечения установленного срока и/или с нарушением требований объявления, не регистрируется в журнале регистрации конвертов с ценовыми предложениями и возвращается потенциальному поставщику.**

**Директор Ж. Сырымов**